- 附件1                                                    询价内容及要求

| 序号 | 采购项目名称 | 主要内容 | 数量 | 采购控制单价 （元） | 采购控制总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上肢外科基本操作模型 | 模型成年人左/右手臂，形态逼真，触感真实，肤质仿真度高；可练习习切开术，缝合术、包扎术行外科切开、缝合、打结、包扎、拆线等基本技能训练；皮肤分层明显，切开皮肤以后可暴露红色的肌肉组织；可反复进行练习。 | 5 | 1500 | 7500 |
| 2 | 半身心肺复苏操作及考核模型 | 成年男性上半身，解剖标志明显(肋弓、剑突)；可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道并可用呼吸面罩进行通气；颈动动脉搏动；有按压深度提示；按压压时可见心脏血液流向头部(指示灯显示)；吹气时可见气体流向肺部；有按压频率引导音,便于初学者引导练习；急救成功后,可见全身血液循环恢复；模型可内置锂电池,采用USB插口充电,超长续航,可连续工作60小时；配有专用轻便提拉软包。 | 5 | 6000 | 30000 |
| 3 | 高级全功能老年人护理人体模型 | 可洗头发、洗脸；瞳孔观察,正常、散大、缩小直观对比；耳清洗滴药；口臀部肌内注射；口腔护理、假牙护理；口鼻气管插管时,支持听诊检测插管位置；气管切开护理；氧气吸入法；吸痰法；手臂静脉穿刺、注射、输液(血)；灌肠法。四肢关节逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅；三角肌皮下注射；股外侧肌内注射等；躯干-旋转，曲伸；颈部一旋转，曲伸，侧弯；肩部和臀部一内收，外展，旋转，曲伸；肘部一旋内，旋外膝部一旋内，旋外；腕部一旋内，曲伸，伸展,弯曲；踝部一内翻，外翻，内收，外展。 男/女性导尿术、男/女性膀胱冲洗 造瘘引流术、结肠造瘘术 臀部肌肉注射、大面积骶骨位置溃烂 癌症肿块的对比、皮摺对比 胸腔、骨髓、腰椎穿刺、无创血压测量： 收缩压和舒张压可单独放置，每次为1mmHg 收缩压0-300mmHg，舒张压0-300mmHg 科罗特科夫音量可从0-9进行调节 | 5 | 5800 | 29000 |
|  |  |  |  | 合计 | 66500 |
| 备注： 1.以上费用含施工费、含装卸费、含到施工场地运输费、含增值税普票。 - 2. 提供的货物必须符合国家相关安全、行业标准。 3. 报价超过采购控制价，投标无效。 |  |  |  |  |  |

附件2                                规格响应表

| 序号 | 询价项目名称 | 询价采购文件规定的规格、参数 | 供应商所投产品的规格、参数 | 响应情况 （正偏离、无偏离、负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员特写摄像机 | 模型成年人左/右手臂，形态逼真，触感真实，肤质仿真度高；可练习习切开术，缝合术、包扎术行外科切开、缝合、打结、包扎、拆线等基本技能训练；皮肤分层明显，切开皮肤以后可暴露红色的肌肉组织；可反复进行练习。 |  |  |
| 2 | 全景摄像机 | 成年男性上半身，解剖标志明显(肋弓、剑突)；可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道并可用呼吸面罩进行通气；颈动动脉搏动；有按压深度提示；按压压时可见心脏血液流向头部(指示灯显示)；吹气时可见气体流向肺部；有按压频率引导音,便于初学者引导练习；急救成功后,可见全身血液循环恢复；模型可内置锂电池,采用USB插口充电,超长续航,可连续工作60小时；配有专用轻便提拉软包。 |  |  |
| 3 | 全景半球支架 | 可洗头发、洗脸；瞳孔观察,正常、散大、缩小直观对比；耳清洗滴药；口臀部肌内注射；口腔护理、假牙护理；口鼻气管插管时,支持听诊检测插管位置；气管切开护理；氧气吸入法；吸痰法；手臂静脉穿刺、注射、输液(血)；灌肠法。四肢关节逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅；三角肌皮下注射；股外侧肌内注射等；躯干-旋转，曲伸；颈部一旋转，曲伸，侧弯；肩部和臀部一内收，外展，旋转，曲伸；肘部一旋内，旋外膝部一旋内，旋外；腕部一旋内，曲伸，伸展,弯曲；踝部一内翻，外翻，内收，外展。 男/女性导尿术、男/女性膀胱冲洗 造瘘引流术、结肠造瘘术 臀部肌肉注射、大面积骶骨位置溃烂 癌症肿块的对比、皮摺对比 胸腔、骨髓、腰椎穿刺、无创血压测量： 收缩压和舒张压可单独放置，每次为1mmHg 收缩压0-300mmHg，舒张压0-300mmHg 科罗特科夫音量可从0-9进行调节 |  |  |
|  | 售后服务 | - 1.免费提供上门安装和培训服务，2.保质期2年，在保质期内供应商免费上门定期维护、保养、维修，损坏及时更换。3.供货时间：合同签订之日起10日内。 |  |  |
|  | 付款方式说明 | 合同货款：送货并安装完毕及验收合格后，中标人须向采购人提供全额正规含税发票，采购人通过银行转账方式付清全款。 - 履约保证金：是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：5%。说明：中标人在签订政府采购合同三日前应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金，该履约保证金于设备验收合格后自动转为质量保证金；验收合格之日起至免费质保期满，中标人无违约行为且设备无质量问题，中标人向采购人提交退还质量保证金申请报告及收据后，采购人于30日内无息对公转账至合同标明的中标人银行账户。履约保证金缴交方式：银行转账,户名：福建卫生职业技术学院,账号：35001896307050001329.开户行：中国建设银行股份有限公司福州鼓楼支行。 |  |  |

《规格响应表》填写须知：

1、供货商必须将自己所投产品或服务真实、准确填写“供应商所投产品的规格、参数”、“响应情况”（正偏离、无偏离、负偏离）。

2、根据自己所投产品与“询价采购文件规定的规格、参数”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（正偏离、无偏离、负偏离），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，任何规格参数出现负偏离则视为无效投标。

3、供应商必须填写售后服务及售后服务响应情况；付款方式说明为告知内容可不填写。

# 附件3                                     报价一览表

| 序号 | 询价项目名称 | 报价货物品牌、型号 | 数量 | 采购控制价 （元） | 投标人报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ...... |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |
| 总报价：（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |
| 投标人代表签字： 时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

《报价一览表》填写须知

1.《报价一览表》每一页均需加盖单位盖章。

2.《报价一览表》的报价为最终报价，不允许二次报价或对报价进行修改。

3.《报价一览表》中各项报价不得高于采购控制价，报价高于采购控制价的均视为无效投标。

4.以上费用含施工费、含装卸费、含到施工场地运输费、含增值税普票。

附件4

法定代表人授权书

福建卫生职业技术学院：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人的委托代理人，代表本公司参加贵单位组织的                   项目中包    （后勤招XXXXXX号）询价活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、报价、参与开标、谈判、签约等。投标人的委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人的委托代理人：         性别：             身份证号：

单位：                       部门：             职务：

详细通讯地址：               邮政编码:          电话：

须附：授权人及被授权人身份证件（正面、反面）复印件

授权人

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

日     期：

被授权人

投标人的委托代理人签字：

日     期：

# 注：授权人及被授权人身份证件复印件须加盖单位公章，并注明复印件与原件一致。

附件5

询价响应声明

致福建卫生职业技术学院：

根据贵方为项目名称：                       包序：        的询价通知书，本人           （名字）代表供应商                          （供应商名称）提交响应文件正本壹份和副本一式贰份。

一、我方同意在本项目询价通知书中规定的递交响应文件截止时间起90天内 （响应文件有效期）遵守本响应文件中的承诺，且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方已详细审核全部询价通知书，包括询价通知书修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受询价通知书中的全部条款且无任何异议。

三、我方承诺我方满足询价通知书中要求的供应商基本条件和特定条件。

四、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、合法的。我方愿意向贵方提供任何与本项目采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，按照询价通知书确定的事项签订采购合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：     年   月   日